СЕЛЬСКАЯ ДУМА

муниципального образования «Сельское поселение

«Деревня Тягаево» Кировского района

### РЕШЕНИЕ

#### 23.10.2014                                                                                                                       № 151

| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Тягаево» на 2015-2024 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Тягаево», Сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Тягаево» на 2015-2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу сельского поселения «Деревня Тягаево» Сучкова О.И.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава  сельского поселения  		        О.И. Сучков

Утверждена

решением  Сельской Думы

сельского поселения

Деревня Тягаево»

### от  23.10.2014 года  № 151

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Тягаево» на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Тягаево» на 2015-2024» |
| --- | --- |
| 2. Основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 3. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Тягаево» |
| 2. Цели муниципальной программы | - оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения; |
| 3. Задачи муниципальной программы | - улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения «Деревня Тягаево»; - рациональное и эффективное использование природных ресурсов; - перспективное развитие жилищного и иного строительства; - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Тягаево», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования |
| 4. Индикаторы муниципальной программы | - % уровня газификации домов сетевым газом - количество 6,100 км введенных в эксплуатацию газовых сетей; - % обеспечения питьевой водой населения централизированным водоснабжением; - количество 2,5 км введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения; - строительство, реконструкция систем канализации; - % снижения затрат на электроэнергию; - количество граждан, проживающих в сельской местности, получивших жилье; |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2024 гг. |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 4690 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств местного бюджета. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Деревня Тягаево» (газом, водой, канализацией и т.д.); - - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Деревня Тягаево» - улучшение жилищных условий сельских жителей; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении «Деревня Тягаево» |

- 1. Введение

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Тягаево» на 2015-2024 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Тягаево» - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на территории сельского поселения «Деревня Тягаево», которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, развития сельского хозяйства, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Тягаево».

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами, минимизации издержек за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам по обоснованным ценам.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сельское поселение «Деревня Тягаево» расположено в 20 км к северо-западу от  города Кирова с которым связано региональной дорогой Киров-Верхняя Песочня-Тягаево.

Сельское поселение «Деревня Тягаево» входит в состав муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Площадь сельского поселения – 8261,3 га.

Муниципальное образование «Сельское поселение «Деревня Тягаево» включает в себя 11 (одиннадцать) населенных пунктов:

- д. Тягаево,

- д. Мамоново,

- д. Глиньково,

- д. Дальнее Натарово,

- д. Усохи,

- д. Кушляновка,

- д. Устрожено,

- д. Ясная Поляна,

- д. Синьгово Верхнее,

- д. Синьгово Нижнее,

- д. Пупово.

Численность населения составляет 167 человек.

Административным центром сельского поселения «Деревня Тягаево» является д. Тягаево.

2.1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Социально - инженерная инфраструктура.

Низкий уровень обеспеченности территории сельского поселения объектами социально - инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи. Решение данной проблемы является приоритетным. При этом в основе решения поставленной задачи повышения качества жизни в сельской местности необходимо предусматривать использование комплексного подхода к развитию территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Тягаево» с учетом обеспеченности необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективного плана развития поселения.

Водоснабжение.

Водоснабжающей организацией на территории сельского поселения «Деревня Тягаево» является  ООО «Водоснабжение».

Общий износ водопроводных сетей составляет более 70%.

50 % водопроводов из чугунных труб находятся в эксплуатации более 30 лет.

Высокий физический износ водопроводных сетей приводит к частому возникновению аварий.

Общая протяженность сетей водоснабжения - 2.5 км.

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватывать всю жилую постройку населенных пунктов, обеспечить учреждения, сельскохозяйственные предприятия хозяйственно-питьевой водой, полив зеленых насаждений, улиц и пожаротушение.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Необходимо строительство  станции водоподготовки в дер. Тягаево для обеспечения нормативного качества централизованного водоснабжения в населенных пунктах.

Водоотведение.

В настоящее время в д. Тягаево действует централизованная система канализации. Система канализации самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,5 км.

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса.

В настоящее время сети и сооружения канализации сельского поселения «Деревня Тягаево» имеет высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами.

Реализация данного направления Программы обуславливается необходимостью решения следующих проблемных вопросов:

- обеспечение прохождения всего объема сточных вод, образующегося на территории сельского поселения, через очистные сооружения;

- увеличение объема сточных вод, качество очистки которых соответствует нормативам на сброс в водные объекты.

Программные мероприятия сконцентрированы на строительстве новых комплексов очистных сооружений.

При проектировании станций приоритеты будут отдаваться передовым технологиям очистки сточных вод и обработки образующихся осадков, реализованным на технологическом оборудовании российского производства.

В результате реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения в сельском поселении прекратится сброс в водные объекты неочищенных стоков, сократится объем сброса загрязняющих веществ. Тем самым улучшится санитарное состояние водных объектов поселения и уменьшится загрязнение подземных водоносных горизонтов.

Энергосбережение.

Направление программы «энергосбережение» - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. Основными документами по реализации политики энергосбережения являются: Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Калужской области от 01.05.2010 №12-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Калужской области».

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории сельского поселения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения.

Газификация.

В настоящее время на территории сельского поселения протяженность всех типов газопроводов составляет 6,100 км. Газифицирован административный центр сельского поселения д. Тягаево.

Планируется проведение работ по газификации 2 населенных пунктов.

Газификация сельских населенных пунктов сельского поселения «Деревня Тягаево» позволит активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления, повысит уровень коммунального обустройства поселения, а так же позволит создать условия для развития экономики поселения с учётом энергетической и экологической безопасности.

Газоснабжение потребителей сельского поселения «Деревня Тягаево», наряду с проводимой газификацией, продолжает осуществляться и сжиженным газом. Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа производится от баллонных (рамповых) установок в индивидуальных частных домовладениях.

Техническое обслуживание газового оборудования сельского поселения «Деревня Тягаево» осуществляет Кировский филиал «Калугамежрайгаз».

Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Тягаево» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 7700 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают кирпичные,  деревянные жилые дома и составляют 40 %, 46% соответственно, от общей площади жилищного фонда, остальные 14% приходятся на дома блочные и панельные.

Благоустройство жилищного фонда.

Водоснабжение: система централизованного водоснабжения имеется в д.Тягаево с обеспечением 2712,5 кв.м. жилищного фонда.

Канализация: централизованная система канализации в настоящее время представлена только в д. Тягаево и обеспечивает 2712,5 кв.м. жилищного фонда.

Газоснабжение: в настоящее время централизованное газоснабжение имеется в д. Тягаево и обеспечивает 2119,1 кв.м. жилищного фонда.

Распределение жилых помещений по степени износа

| Наименование | Износ от 0 до 30%, кв.м. | Износ от 31 до 65%, кв.м. | Износ свыше 65%, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Деревня Тягаево | - | 42 | 58 |

Структура заселения жилищного фонда

| Тип заселения | Всего | В том числе государственный | по видам ведомственный | жилого фонда в личной собственности граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество | 135 | 32 | - | 103 |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа, общая площадь которого в настоящее время составляет 965,8 кв.м. (13% от всего жилого фонда). Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье и процент муниципального жилья из года в год снижался.

В целом жилищный фонд на территории сельского поселения Деревня Тягаево», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем. Необходимо строительство муниципального жилья.

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Цели, задачи программы.

Цели программы:

- оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

- обеспечение рационального  использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение  объемов  потребления  всех  видов  топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

Задачи Программы:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном  секторе сельского поселения «Деревня Тягаево»;

- рациональное и эффективное использование природных ресурсов;

- перспективное развитие жилищного и иного строительства;

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Тягаево», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования.

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Деревня Тягаево» (газом, водой, канализацией и т.д.);

- - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Деревня Тягаево»;

- улучшение жилищных условий сельских жителей;

- улучшение экологической обстановки в поселении.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальной программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2015-2024 годов.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течении всего срока действия муниципальной программы.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Деревня Тягаево»

ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ТЯГАЕВО»

| № | Наименование показателей | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 4690 | 630 | 720 | 730 | 340 | 350 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения | 4690 | 630 | 720 | 730 | 340 | 350 |
|  | - иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Деревня Тягаево»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реали-зации | Сумма расходов тыс. руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Строительство газопровода | 2015-2024 | 800 | - | 400 | 400 | - | - |
| 2. | Водоснабжение | 2015-2024 | 550 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей | 2015-2024 | 660 | 300 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Содержание и ремонт уличного освещения | 2015-2024 | 1580 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения | 2015-2024 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Содержание жилфонда | 2015-2024 | 800 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
|  | Итого |  | 4690 | 630 | 720 | 730 | 340 | 350 |

Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом  реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Деревня Тягаево». Ежегодно с учетом реализации программных мероприятий уточняются объемы средств, необходимых для их финансирования в очередном году и предоставляет необходимые материалы в соответствии с действующим Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета сельского поселения «Деревня Тягаево» на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация сельского поселения «Деревня Тягаево» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.